ANALIZA PRELIMINARĂ A IMPACTULUI DE REGLEMENTARE

a proiectului Hotărîrii Guvernului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitatea radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi intervenţională

Introducere

Analiza preliminară a  impactului de reglementare pentru proiectul Hotărîrii Guvernului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitatea radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi intervenţională a fost elaborată în vederea executării art.13 „Analiza impactului de reglementare” din Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, a art. 37 (f1) a Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a punctului 9 din Metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

#### Analiza reprezintă argumentarea necesităţii adoptării proiectului respectiv de Hotărâre a Guvernului, în baza evaluării impactului potenţial asupra activităţii de întreprinzător şi intereselor societăţii, precum şi corespunderii actelor normative scopurilor politicii de reglementare şi principiilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006.

#### Definitivarea problemei

Componenţa juridică.  În cadrul evaluării legislaţiei relevante din domeniu, a fost identificată lipsa unui act normativ care ar stabili condiţii şi cerinţe concrete pentru reglementarea activităţilor radiologice din domeniul radiologiei roentgen de diagnostic şi intervenţională, securitate radiologică şi nucleară - elemente indispensabile în desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice.

Proiectul Hotărârii Guvernului nominalizat este elaborat întru executarea prevederilor art. nr. 2 b), d) 5, 7; 11 a, c, k), 24, 36, ale Legii nr.111-XVI din 11.05.2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 451) şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212 din 13.03.2009 privind Autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice.

Acest act normativ, va crea cadrul necesar aplicării prevederilor articolelor nr. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 23, 26-28, 30-37, şi a. ale Directivei Consiliului Europei 96/29/EURATOM din 13 mai 1996 privind stabilirea normelor de bază de securitate pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor provenite de la radiaţiile ionizante, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 159, 29.6/1996, şi a majorităţii prevederilor Directivei Consiliului Europei 97/43/EURATOM din 30 iunie 1997 privind protecţia populaţiei contra pericolelor provenite de la aplicarea radiaţiilor ionizante în expunerea medicală (EC, 1997).

În afară de aceasta, Republica Moldova a aderat la Statutul AIEA prin Hotărârea Parlamentului nr. 1267-XIII din 14 august 1997 şi la un şir de convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul nuclear, care prevăd obligaţia de a introduce şi menţine un cadru legislativ şi instituţional eficient de asigurare a securităţii nucleare şi radiologice şi diminuare a pericolului de supraexpunere a populaţiei şi personalului, ce utilizează surse de radiaţii ionizante prin implementarea unui program de radioprotecţie a activităţilor radiologice de diagnostic cu utilizarea generatorilor roentgen.

În scopul realizării prevederilor menţionate s-a instituit organul unic de reglementare - Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) (prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 23.03.07), împuternicită cu funcţii de reglementare, printre care elaborarea proiectelor de acte normative, autorizarea activităţilor radiologice şi nucleare, stabilirea condiţiilor de desfăşurare în siguranţă a acestor activităţi.

Elementul analitic. Motivul apariţiei problemei şi estimarea dimensiunii acesteia.

În prezent, în activităţile radiologice Republica Moldova utilizează în activitatea sa diferite tipuri de instalaţii roentgendiagnostice de la instalaţii roentgen dentare până la tomografe computerizate sofisticate. Ponderea maximă de utilizare a acestor generatori de radiaţii ionizante revine instituţiilor medicale de stat şi private.

S-a estimat, că în republică sunt circa 1000 instalaţii roentgen utilizate în diagnostic. Practic, pentru orice obiectiv radiologic sau nuclear, ca cerinţă pentru autorizarea activităţilor, este prezenţa documentaţiei tehnice de proiect pentru incintele cu generatori roentgen cu prezentarea calculului radioprotecţiei, prezenţa programului de radioprotecţie, demonstrarea realizării şi executării culturii radioprotecţiei, numirea responsabilului de radioprotecţie, cât şi beneficierea de serviciile unui expert acreditat în radioprotecţie, securitate radiologică şi nucleară, etc.

Conform analizei informaţiei prezentate de solicitanţii autorizaţiei, practic nici-un solicitant nu deţine pachetul necesar de documente ce ţin de proiectarea incintelor, realizate în baza unor cerinţe naţionale în vigoare. În majoritatea cazurilor se prezintă un calcul al radioprotecţiei, efectuat în baza standardelor din perioada fostei URSS – standarde moral şi fizic depăşite. La moment, pentru evaluarea securităţii radiologice şi a radioprotecţiei se iau ca bază recomandările  specificate în documentaţia tehnică a producătorului, însă sunt frecvente cazuri când în recomandările de asigurare a radioprotecţiei, producătorul, specifică că cerinţele de radioprotecţie şi securitate radiologică se vor stabili de cerinţele naţionale din domeniu.

Adiţional, nici-un document normativ naţional nu specifică concret cerinţele pentru calcului radioprotecţiei, estimarea securităţii radiologice şi implementarea şi menţinerea unei culturi de radioprotecţie în obiectivele radiologice de diagnostic şi implementarea unui sistem de control şi asigurare a calităţii. Pe când prevederile Legii nr. 111-XVI din 11.05.2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi Hotărârii Guvernului nr. 212 din 13.03.2009 privind Autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice, cer îndeplinirea de către operator (solicitantul autorizaţii) a acestor cerinţe.

În cazul, în care proiectul Regulamentului nu va fi promovat şi aprobat, consecinţele social-economice ale impactului pot duce la stoparea sau îngreunarea procedurii de proiectare, coordonare şi avizare a montării instalaţiilor roentgendiagnostice şi autorizare a activităţilor radiologice menţionate. Lipsa unui document normativ naţional poate cauza declanşarea unor erori de operare, soldate cu supraexpunerea personalului, pacienţilor şi chiar la incidentele radiologice cu supraexpuneri cronice sau acute ale populaţiei sau personalului, care pot cauza prejudicii atât locale (unei incinte, unei sau mai multor persoane), cât şi în limitele unei localităţi întregi, prin creşterea morbidităţii prin cancer - efecte social-economice grave ce pot surveni drept rezultat al unui management inadecvat al securităţii radiologice.

Scopul. Scopul proiectului reglementării propuse este stabilirea cerinţelor generale ce reies din prevederile legislaţiei naţionale şi directivele 96/29/EURATOM şi 97/43/EUROATOM, prin care se asigură un cadru normativ adecvat cu cerinţe concrete pentru operatori în scopul menţinerii unui sistem de radioprotecţie şi cultură radiologică în activitatea de roentgendiagnostic.

Prin regulament, se vor stabili cerinţe concrete faţă de incintă unde vor fi amplasate instalaţii roentgendiagnostice, instalaţii roentgen, echipament de protecţie contra radiaţiilor roentgen, calculul de radioprotecţie, instalare şi menţinere a unui program de radioprotecţie, menţinerea culturii radiologice şi a programului de control şi asigurare a calităţii în roentgendiagnostic, cât şi  exemple (din anexe) de programe de radioprotecţie, program de control şi asigurare a calităţii, cerinţe pentru camere radiografice, etc.

Se preconizează ca proiectul regulamentului va conţine douăsprezece capitole, cu următoarele subiecte principale:

dispoziţii generale;

domeniul de aplicare şi responsabilităţi;

cerinţe perntu autorizarea practicilor de radiologie de diagnostic şi intervenţionale;

securitatea instalaţiilor radiologice;

manipularea în siguranţă a instalaţiilor radiologice;

radioprotecţia operaţională;

expuneri potenţiale şi de urgenţă;

expunerea medicală;

expunerea populaţiei;

evidenţe şi raportării;

dispoziţii finale şi tranzitorii.

Costurile majore şi beneficiile anticipate ale intervenţiei statului

Impacturi negative sau costurile în urma intervenţiei statului. Prin aprobarea proiectului nu au fost depistate impacturi negative din punct de vedere economic. Nu au fost identificate unele efecte economice nedorite, din considerentele, că prevederile acestui regulament stabilesc condiţii ce au tangenţe cu securitate radiologică şi nucleară, stipulate într-un şir de acte legislative şi normative şi care nu pot fi neglijate din punct de vedere a securităţii statului, iar efectuarea evaluării condiţiilor de desfăşurare a activităţilor radiologice se va efectua gratis. Totodată, implementarea prevederilor proiectului regulamentului menţionat, va uşura proiectarea edificiilor obiectivelor radiologice şi va introduce o transparenţă concretă faţă de cerinţele de proiectare, calculul radioprotecţiei şi asigurarea radioprotecţiei în ansamblu, care prin efectul său, va micşora sau optimiza costurile pentru efectuarea acestor lucrări. Din considerentele că activităţile şi cerinţele faţă de activităţile de roentgendiagnostic sunt foarte diverse, este practic imposibil de a estima concret  impactul cheltuielelor financiare necesare pentru implementarea prevederilor acestui regulament. Este necesar de menţionat faptul, că cerinţe privind asigurarea radioprotecţiei în diferite activităţi radiologice sunt stipulate în diferite acte normative (NFRP-2000, HG. Nr. 388 din 26.06. 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deşeurilor radioactive), însă ele nu stabilesc concret metoda de evaluare şi asigurare a radioprotecţiei. Astfel, acest proiect va argumenta şi va optimiza cheltuielele necesare la etapa de proiectare sau reproiectare a obiectivelor radiologice în dependenţă de tipul activităţii lor.

În cazul aprobării proiectului nominalizat, implementarea lui va fi efectuată în limitele mijloacelor fondurilor planificate pentru activitatea fiecărei instituţii medicale în parte - condiţii stipulate în legislaţia din vigoare.

Impacturile pozitive.

Adoptarea proiectului hotărârii va avea beneficii în aspectul asigurării securităţii nucleare şi radiologice, protecţiei persoanelor angajate, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ pe care îl poate prezenta activitatea nucleară sau radiologică neasigurată normativ prin stabilirea cerinţelor concrete din domeniu.

În afară de aceasta, adoptarea acestui proiect va favoriza dezvoltarea activităţii de întreprinzător (creării noilor centre de diagnosticare şi tratare) prin facilitarea procesului de elaborare a documentaţiei de proiect şi prin mărirea transparenţei în procesul de evaluare a cererilor şi condiţiilor de desfăşurare în scopul obţinerii autorizaţiei pentru activitate în domeniul dat.

Este necesar de menţionat, că majoritatea parcului de instalaţii roentgendiagnostice (circa 90%) utilizate în republică este moral şi fizic depăşit. La moment, în baza de programului de reînoire al aparatoajului medical, se efectuează reutilarea cabinetelor şi centrelor de radiodiagnostic cu instalaţii noi, şi în acest sens, proiectul regulamentului va uşura cu mult procedura de reproiectare şi utilizare în siguranţă a instalaţiilor noi

Nesiguranţele majore referitor la potenţialele impacturi ale intervenţiei statului nu au fost depistate. În cadrul evaluării impactului nu au fost identificate careva riscuri semnificative din considerentele că în Republica Moldova aceste activităţi se desfăşoară preponderent de instituţii medicale de stat şi private – spitale, clinici, centre de diagnostic, universităţi, etc.

Evaluarea abordărilor alternative

Opţiunile propuse sunt următoarele:

- opţiunea I – nu face nimic, a lăsa lucrurile aşa cum sunt;

- opţiunea II – reglementarea individuală (co-reglementare) - adoptarea din partea persoanelor juridice autorizate a unor instrucţiuni armonizate cu prevederile documentelor naţionale şi internaţionale menţionate mai sus.

| Alternative | Posibile avantaje | Posibile dezavantaje |
| --- | --- | --- |
| 1. A nu face nimic | Lipsa de cheltuieli administrative pentru elaborarea şi implementarea regulamentului | Această opţiune nu poate fi acceptată. Republica Moldova utilizează surse de radiaţii ionizante. Utilizarea necalificată a acestor surse poate duce inevitabil la supraexpunerea personalului şi populaţiei, Republica Moldova a aderat la statutul AIEA şi la 8 convenţii şi acorduri din domeniu, deci este obligată să adopte reglementările respective relevante activităţilor nucleare şi radiologice. În cazul în care Guvernul nu va aproba proiectul respectiv al Regulamentului nu vor fi implementate prevederile legii nr.111-XVI din 11.05.2006 şi ale convenţiilor internaţionale relevante, a standardelor internaţionale, recomandărilor AIEA, fapt care poate avea urmări nedorite prin stoparea asistenţei tehnice internaţionale de modernizare a instituţiilor medicale cu tehnică performantă sau la supraexpuneri accidentale sau cronice a pacienţilor, personalului sau populaţiei. |
| 2. Reglementarea individuală - adoptarea din partea persoanelor juridice autorizate a unor instrucţiuni armonizate cu prevederile documentelor internaţionale | Informarea agenţilor economici cu prevederile documentelor internaţionale în domeniu, prin aceasta eliminarea barierelor de ordin informaţional ce pot fi considerate obstacole în radioprotecţie | Ne practicarea de către agenţii economici autohtoni a modului de elaborare a unor astfel de instrucţiuni la nivel particular. |

Strategia de consultanţă

Grupuri de interes

În cazul în care proiectul Hotărîrii Guvernului va fi aprobat, principalii subiecţi, asupra cărora se va răsfrânge proiectul dat, vor fi persoane juridice şi fizice autorizate ce desfăşoară activităţi nucleare sau radiologice cu utilizarea surselor de radiaţii ionizante de tip roentgen.

Acest proiect de reglementare este destinat tuturor persoanelor fizice şi juridice autorizate sau ce se află în proces de autorizare a activităţilor radiologice.

Procesul consultativ.

S-au efectuat o serie de consultări cu reprezentanţii Centrului Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Preventivă - experţii Centrului de Radioprotecţie şi Igienă a Radiaţiilor cât şi cu reprezentanţii Societăţii medicilor radiologi, referitor la necesitatea şi oportunitatea elaborării şi aprobării unui astfel de regulament.

Se va efectua consultarea oficială a proiectului respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare, sub formă de avizări ale acestuia cu organele de stat abilitate şi cu reprezentanţii sectorului privat, prin introducerea în conţinutul lui a propunerilor expuse, în afară de aceasta, se va utiliza consultarea pasivă prin expunerea/publicarea proiectului pe pagina Web a Ministerului Mediului -http://www.mediu.gov.md.

Aspecte concluzive şi recomandări (sumar)

Autorii AIR propun susţinerea aprobării proiectului Hotărîrii Guvernului referitor la aprobarea Regulamentului privind eliberarea permiselor de exercitare şi acreditarea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic.

Proiectul nominalizat, nu numai că va permite armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale din domeniu, dar şi la stabilirea unui cadru normativ adecvat care ar contribui la o asigurare mai eficientă a reglementării şi controlului de stat asupra activităţilor din domeniu dat, condiţiilor de management în siguranţă a activităţilor radiologice şi va contribui la fortificarea securităţii radiologice în ansamblu prin utilizarea celor mai noi tehnologii de radiodiagnostic cu micşorarea concomitentă a impactului nociv al radiaţiilor ionizante asupra sănătăţii oamenilor.

Director general adjunct                                                   Artur BUZDUGAN

Ex. Ionel Bălan

31 11 39